附件：

一、报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报价单** |  |  |
| **报价方单位：** | **报价时间：** |  |
| **联系人：** |  |  |
| **手机：** |  |  |
|  |  |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **材质** | **单位** | **报价（元）** | **采购数量** |
| 1 | 圆形利器盒 | **2升** | 塑料（黄色） | **个** |  | 2000 |
| 2 | 圆形利器盒 | 10升 | 塑料（黄色） | **个** |  | 1500 |
| 3 | 黄色医疗废物包装袋 | **45cm\*56cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
| 4 | 黄色医疗废物包装袋 | **50cm\*56cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
| 5 | 黄色医疗废物包装袋 | **90cm\*100cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 30000 |
| 6 | 黑色生活垃圾袋大 | **100cm\*120cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
| 7 | 黑色生活垃圾袋中 | **58cm\*70cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
| 8 | 黑色生活垃圾袋小 | **42cm\*48cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
| 9 | 白色袋子大 | **90cm\*100cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
| 10 | 白色袋子中 | **58cm\*70cm\*1.5S** | 背心/平口 | **条** |  | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

二、具体技术要求：

1.利器盒要求必须符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物专用包装物容器标准和警示标识规定》中相关的标准和要求。

　（1）采用全新聚丙烯塑料，不含PVC成份，具有方便、安全、无毒、耐刺穿、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开；
　（2）利器盒整体颜色为黄色，利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告!损伤性废物”;同时，利器盒上应印制“医疗废物”专用警示标识;

　（3）需要提供相应检测报告；

　（4）质量要求：达到国家及行业相关标准，投标时提供的样品质量。

2.医疗废物包装袋：

（1）外观均为黄色，并要求印制“医疗废物警示标识”。

（2）包装袋要求全新料，无破裂、无渗漏。

**医疗垃圾袋、利器盒采购项目比选综合评分明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **评分标准** | **分 值** | **得 分** |
| 1 | 报 价 | 1. 根据供应商提供的价格清单与院内2022年价格相比对，所有品种单价均较2022年单价低20%视为有效投标。
2. 在满足评分标准第1条的前提下，按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）\*60（保留两位小数）

注：评标基准价为2022年医院所列上述品种单位\*招标数量总和投标报价：投标单价\*招标数量之和。 | 60分 |  |
| 2 | 资 质 | 1、比选人具有合法合规的营业执照。 有得10分，没有取消比选资格；2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2022年或2023年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料。得5分；3、近三年内，在经营活动中无违反有关的国家法律、法规和条例及违反商业道德的劣迹及其他不良记录。须提供书面声明函。得5分。 | 10分 |  |
| 3 | 产品质量 | 1、严格质量控制，保证供货合格率100%。需提供书面承诺书，得4分；2、比选人提供的样品需提供所投产品的国家权威机构检测的全项合格检测报告，得4分；3、比选人具有ISO质量管理体系认证证书，且证书在有效期内的得5分；4、评标人盲评：根据供应商提供的实物，评标人根据观、触、闻、撕、拉及重物实验等对实物的物理特性进行评价，根据评估情况分别给予1－7分的得分。 | 20分 |  |
| 4 | 售后服务 | 1、提供三包承诺内容的服务(需提供书面承诺)，需提供书面承诺书得5分；2、保证质保期内，不符合质量要求的产品，退货并重新制作发货的(需提供书面承诺)。最高得5分。 | 6分 |  |
| 5 | 响应时间 | 在接到采购人供货通知后能立刻响应，1小时或以内免费送达采购人指定地点，紧急情况应30分钟或以内送货上门的得4分。(需提供书面承诺) | 4分 |  |