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内镜清洗工作站市场调研公告
[bookmark: _GoBack]为满足我院内镜诊疗业务发展及院感防控规范要求，保障内镜清洗消毒质量与医疗安全，现对内镜清洗工作站项目进行公开市场调研，诚邀具备合法资质、技术实力与服务能力的设备原厂、专业服务商及合规代理商参与。本次调研仅作为市场行情、技术方案、服务能力及价格水平摸底参考，不构成采购邀约或签约依据。
1、 调研项目概况 
项目名称：内镜清洗工作站市场调研 
采购意向：内镜清洗工作站1套（具体以调研参数及配置为准） 核心用途：满足胃镜、肠镜、支气管镜等软式内镜的标准化清洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全流程操作，符合WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及院感管理要求。
2、 供应商资格要求 
（一）具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照。 
（二）具有良好商业信誉、健全财务会计制度及依法缴纳税收和社保的良好记录。
（三）具备履行合同所必需的生产/供货、安装调试、售后维保及专业技术能力。
（四）近三年内经营活动中无重大违法违规记录，无重大质量或安全事故。
（五）具备医疗器械生产/经营许可或备案资质，产品具有合法有效的医疗器械注册证及相关技术文件。
（六）信用要求：未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；未处于中国政府采购网禁止参与政府采购活动期间（以评审当日查询结果为准）。 
（七）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与；为本项目提供整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。
（八）本项目不接受联合体、不接受分包、不接受转包。 
3、 调研核心内容 
（一）设备完整技术参数响应（需逐条对应我院基本需求，标注偏离情况） 
（二）详细配置清单（含台面/洗消槽、柜体、自动灌注、测漏、高压水枪/气枪、干燥台、给排水、照明、吹干、灌流系统、过滤水装置、控制及安全防护等全部组件）
（三）设备报价（含设备价、安装调试、培训、质保、运输、税费等全包落地价） 
（四）服务方案：质保期限、响应时效、上门维修、备用保障、定期巡检、升级服务
（五）培训方案：对医护及工程师操作、维护、院感控制的培训内容与计划 
1.配套专用耗材报价（名称、规格、省药交平台编码、单价、年消耗量参考） 
2.服务优势与技术优势（材质、结构、防腐蚀、防泄漏、节水节能、智能化、降噪、易清洁、院感友好等） 
3.市场业绩：近1年内≥3家二级及以上医院同类内镜清洗工作站购销合同（含配置清单） 
4.产品彩页、注册证、授权文件、厂家资质等合规证明文件 
4、 内镜清洗工作站基本技术需求（供响应参考） 
（一）整体采用改性PMMA高分子/优质304不锈钢材质，一体成型、耐酸碱腐蚀、防泛水、易清洁、低细菌附着。 
（二）多槽位分区：初洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥等功能区，符合规范流程。 
（三）配置自动灌注系统、测漏装置、高压水枪/气枪、内镜吹干器、过滤水装置、中心给排水/电源控制系统、照明系统。 
（四）具备密封防挥发、静音、防水电路、防滑台面、悬空柜体便于清洁消毒。 
（五）支持全管道灌流、快速接头、计时定时、压力可调、干燥充分。 
（六）整体布局符合院感流程，操作舒适，降低人员疲劳，满足日常高效运转。 
5、 调研资料编制与递交要求 
（一）资料装订成册内容（一式两份：纸质盖章版1份、Word可编辑电子版1份） 
1. 封面（注明项目名称、公司名称、联系人、电话、邮箱）
2. 资格资质文件（营业执照、医疗器械许可/备案、信用查询截图、授权文件等）
3. 设备技术参数响应表（逐条对应，正偏离/无偏离/负偏离说明） 
4. 详细配置清单与分项报价 
5. 服务方案、培训方案、质保承诺 
6. 配套耗材报价表 
7. 技术优势、服务优势、创新亮点 
8. 近1年同类业绩（≥3份合同关键页复印件） 
9. 产品彩页、注册证、检测报告等佐证材料 
（1） 递交方式 
密封邮寄，封面注明：内镜清洗工作站市场调研资料
截止时间：2026年05月15日09时（以快递签收为准，节假日不顺延） 
接收部门：平昌县中医医院 设备科 
联系人： 何老师    王老师
联系电话：13340616168、0827-6228488
邮寄地址：四川省平昌县新平街西段122号 
电子邮箱：879444357@qq.com
（电子版同步发送，命名：公司名称+内镜清洗工作站调研资料） 
6、 其他说明 
1. 供应商对所提供资料的真实性、合法性、有效性负全部责任，弄虚作假将取消资格并列入医院不良名单。 
2. 医院有权对参与供应商进行资质核查、现场考察或技术答疑，相关安排另行通知。 
3. 本次调研不收取任何费用，不承诺必然采纳某供应商方案。 

平昌县中医医院 
2026年05月11日
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